30.11.2017г. №165

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

ОСИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

МАЙСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ДИЗАЙН-ПРОЕКТА БЛАГОУСТРОЙСТВА ОБЩЕСТВЕННОЙ  ТЕРРИТОРИИ УЛ. СЕРЕБРЯКОВКА

В соответствии с муниципальной программой  «Формирование современной городской среды муниципального образования «Майск» на 2018 - 2022 годы»  утвержденной постановлением администрации муниципального образования «Майск» от 28.11.2017 г №150, руководствуясь, статьями 6, 32, 45 Устава муниципального  образования «Майск».

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить дизайн-проект благоустройства общественной  территории ул. Серебряковка, с. Майск, согласно приложению №1 к данному постановлению

2. Настоящее постановление опубликовать в «Вестнике» и разместить на официальном сайте администрации МО «Майск» www. maisk-adm.ru

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава муниципального образования «Майск»:

А.И. Серебренников

Приложение №1

К постановлению администрации

муниципального образования «Майск» от 30.11.2017г. 164

### Дизайн-проект

#### благоустройства общественной территории ул. Серебряковка с. Майск.

Дизайн-проект по ул. Серебряковка с. Майск включает в себя обязательный перечень по благоустройству общественной территории: обеспечение освещения.

Ведомость малых архитектурных форм по ул. Серебряковка  с. Майск

| № п/п | Наименование | Количество | Изображение | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Анкерный зажим для СИП 4 | 8 шт |  | Металл пластик Цена 175 р. |
| 2 | Зажим прокалывающий Р2Х95,1(16-95, 2,5-35) | 44 шт |  | Металл пластик Цена 175 р. |
| 3 | Поддерживающий зажим для СИП без несущей жилы из сплава PS 216/25 *, 2х16-4х25 | 44 шт |  | Металл пластик Цена 175 р. |
| 4 | Самонесущий провод СИП4 2х16 | 1525 м. |  | Алюминий цена 33р. за м |
| 5 | Фотореле - Сумеречный выключатель Theben с датчиком освещенности наружной установки. LUNA 108 AL наружный датчик (1080710) | 1шт |  | Цена 7670р. |
| 6 | Меркурий счетчик 201.2 однофазный, однотарифный – 5А | 1 шт |  | Цена 999р |
| 8 | Уличные светильники на светодиодах LG | 22 шт | Vector Street 70 (Аналог ДРЛ-250, ДНаТ-150) | Алюминий Цена 3840 р. |

Устройство освещения общественной территории по действующим опорам ВЛ-0.4кВт (по договору аренды с ВЭС ОАО «ИЭСК») с прокладкой линии СИП 4 2х16, установкой и подключением уличных энергосберегающих светильников на светодиодах LG, через фотореле и электросчетчик,

Глава муниципального образования «Майск»

Серебренников А.И.